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Kernindikatoren und Kennzahlen nach EMAS
	


Grunddaten und Bezugsgrößen
	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Gemeindemitglieder
	Pers
	1.650,00
	1.436,00
	1.380,00
	1.650,00
	1.650,00

	Beschäftigte (in Vollzeitäquivalenten)
	Anz
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00

	Grundstücksfläche
	m²
	1.947,00
	1.947,00
	1.947,00
	1.947,00
	1.947,00

	Beheizte Fläche
	m²
	2.353,00
	2.353,00
	2.353,00
	2.353,00
	2.353,00

	Nutzungsstunden
	h
	2.136,00
	2.136,00
	2.136,00
	2.136,00
	2.136,00



Energie
	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Stromverbrauch
	kWh
	18.673,00
	15.829,00
	14.888,00
	7.812,00
	8.130,00

	Strom / Gemeindeglied
	kWh
	11,32
	11,02
	10,79
	4,73
	4,93

	Strom / m² Beheizte Fläche
	kWh
	7,94
	6,73
	6,33
	3,32
	3,46

	Strom / Nutzungsstunde
	kWh
	8,74
	7,41
	6,97
	3,66
	3,81

	Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien
	kWh
	18.673,00
	15.829,00
	14.888,00
	7.812,00
	8.130,00

	Anteil erneuerbare Energien, Strom
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Heizenergieverbrauch
	kWh
	208.869,00
	195.402,00
	131.908,00
	92.965,00
	102.075,00

	Heizenergie / Gemeindeglied
	kWh
	126,59
	136,07
	95,59
	56,34
	61,86

	Heizenergieverbrauch witterungsbereinigt
	kWh
	205.727,00
	221.881,00
	152.934,00
	102.030,00
	102.637,00

	Heizenergie witterungsbereinigt / Gemeindeglied
	kWh
	124,68
	154,51
	110,82
	61,84
	62,20

	Heizenergieverbrauch witterungsbereinigt / beheizte Fläche
	kWh
	87,43
	94,30
	65,00
	43,36
	43,62

	Heizenergie witterungsbereinigt / Nutzungsstunde
	kWh
	96,31
	103,88
	71,60
	47,77
	48,05

	Heizenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien
	kWh
	47.873,00
	60.640,00
	53.640,00
	64.145,00
	69.145,00

	Anteil erneuerbare Energien, Heizung
	%
	23,00
	31,00
	40,70
	69,00
	67,70

	Netzeinspeisung Strom
	kWh
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Gesamterzeugung aus erneuerbaren Energien Strom
	kWh
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Gesamterzeugung aus erneuerbaren Energien Heizung
	kWh
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Material
	Eine Erfassung der gesammelten Materialflüsse entfällt, da in der Kirchengemeinde insgesamt keine größeren Materialflüsse auftreten. Im Folgenden exemplarisch Angaben zum Papierverbrauch. 

	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Gesamtverbrauch Papier
	kg
	52,50
	52,50
	52,50
	52,50
	52,50

	Anteil Recyclingpapier
	%
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00




Wasser
	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Wasserverbrauch
	m³
	643,00
	696,00
	669,00
	119,00
	137,00

	Wasser / Gemeindemitglied
	m³
	0,39
	0,48
	0,48
	0,07
	0,08



Abfall und gefährliche Abfälle

	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Abfallaufkommen gesamt (l)
	l
	19.504,00
	19.504,00
	19.504,00
	19.504,00
	19.504,00

	Abfallaufkommen gesamt / Gemeindemitglied (l)
	l
	11,82
	13,58
	14,13
	11,82
	11,82

	Restmüll gesamt
	l
	9.000,00
	9.000,00
	9.000,00
	9.000,00
	9.000,00

	Wertstoffe gesamt
	l
	10.500,00
	10.500,00
	10.500,00
	10.500,00
	10.500,00

	Biomüll gesamt
	l
	
	
	
	
	

	Papierabfälle gesamt
	l
	0,00
	
	
	
	

	Gefährliche Abfälle
	l
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00



	

	Biologische Vielfalt



	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Grundstücksfläche
	m²
	1.947,00
	1.947,00
	1.947,00
	1.947,00
	1.947,00

	Bebaute und versiegelte Fläche
	m²
	1.693,80
	1.693,80
	1.673,80
	1.673,80
	1.673,80

	Versiegelungsgrad (%)
	%
	87,00
	87,00
	85,97
	85,97
	85,97

	naturnahe Fläche am Standort
	m²
	0,00
	
	
	
	



	



Verkehr
	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Gesamtkilometer
	km
	58.888,00
	58.888,00
	58.888,00
	58.888,00
	58.888,00

	PKW (Benzin)
	km
	58.888,00
	58.888,00
	58.888,00
	58.888,00
	58.888,00

	PKW (Diesel)
	km
	
	
	
	
	

	PKW (Erdgas)
	km
	
	
	
	
	

	PKW (Autogas)
	km
	
	
	
	
	

	Zug Nahverkehr
	km
	
	
	
	
	

	Zug Fernverkehr
	km
	
	
	
	
	

	Linienbus
	km
	
	
	
	
	

	Reisebus
	km
	
	
	
	
	

	Straßen/U-Bahn
	km
	
	
	
	
	

	Flugzeug Inland
	km
	
	
	
	
	

	Flugzeug international
	km
	
	
	
	
	

	Fahrrad
	km
	
	
	
	
	

	zu Fuß
	km
	
	
	
	
	

	Sonstiges Verkehrsmittel
	km
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	












	CO2-Emissionen und Emissionen sonstiger Schadgase



	
	Einheit
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	CO2 gesamt ohne Photovoltaik (t)
	t
	60,42
	49,15
	34,80
	22,05
	23,20

	CO2 / Gemeindemitglied (kg)
	kg
	36,62
	34,23
	25,22
	13,36
	14,06

	CO2 Strom (t)
	t
	0,75
	0,63
	0,60
	0,31
	0,32

	CO2 Wärme (t)
	t
	46,49
	35,33
	21,02
	8,55
	9,68

	CO2 Verkehr (t)
	t
	13,19
	13,19
	13,19
	13,19
	13,19

	CO2-Vermeidung Photovoltaik (t) (nachrichtlich)
	t
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO2 gesamt mit Einrechnung der Photovoltaik (t)
	t
	60,42
	49,15
	34,80
	22,05
	23,20




Auch im Jahr 2025 hatte die große Umbaumaßnahme in unserer Kita, die größte Umweltrelevanz. Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss und der Betrieb in den neuen Räumen sollte im Februar 2026 aufgenommen werden. Wir sind gespannt, ob sich beim Stromverbrauch und bei der Heizenergie die erwarteten Einsparungen ergeben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Fläche der Kita durch zusätzliche Räume um einiges größer geworden ist.

Bei der Kita gibt es auch noch ein größeres Grundstück, das der Kirchengemeinde gehört. Da der langjährige Pächter verstorben ist, ist dieses Grundstück etwas verwildert. Hier laufen Überlegungen wie das Grundstück sinnvoll genutzt werden kann. Bis zu einer Entscheidung soll das Grundstück zur Nutzung als Streuobstwiese unentgeltlich verpachtet werden.

In der Kirche wurde die Heizungspumpe, die im Keller versteckt arbeitete, durch eine hocheffiziente Pumpe ausgetauscht. Diese Pumpe war bisher nicht in unserem Maßnahmenplan, da wir sie übersehen hatten.

Im Pfarrhaus wurde im Keller ein marodes Kellerfenster ersetzt. Da der Raum als Jugendraum genutzt und beheizt wird, hat das Kellerfenster sicher Einfluss auf unseren Heizenergieverbrauch. Hier wollen wir 2026 auch noch die Außentür und die Zugangstür zu dem öffentlichen WC ersetzen. Diese sind ebenfalls nicht Stand der Technik und zudem nicht mehr intakt.

Im Pfarrhaus wurde der Lagerraum für die Pellets mit einem schrägen Blech, am Boden ausgestattet, da es immer wieder zu Problemen kam und die Pellets nicht automatisch gefördert werden konnten. Durch die Maßnahme kann jetzt die Lagerkapazität besser genutzt werden und es ist weniger manuelles Eingreifen nötig.

Sowohl in der Kirche als auch im Pfarrhaus haben wir 2025 mehr Strom und Heizenergie als im Vorjahr benötigt. In der Kirche erklärt sich das dadurch, dass wir in den Wintermonaten deutlich mehr Beerdigungen hatten als im Vorjahr. Das mehrmalige, zusätzliche Aufheizen der Kirche unter der Woche ist der Grund für den angestiegenen Heizenergieverbrauch und in den Wintermonaten ist auch mehr Beleuchtung erforderlich. Der Mehrverbrauch im Pfarrhaus, das ja auch als Gemeindehaus dient, ist vermutlich auch durch mehr Veranstaltungen verursacht, dazu haben wir allerdings keine verlässlichen Zahlen.

Bei unserem Freizeitheim Gockelhausenhof konnte die schon länger geplante PV-Anlage mit Speicher auf dem Dach des Hofes realisiert werden. Die Anlage ging im Spätsommer in Betrieb und wurde als Eigenverbrauchsanlage konzipiert. Nach anfänglichen Problemen mit dem Zähler funktioniert die Anlage inzwischen und wir sind gespannt, ob die bei der Planung zugesagten Werte erreicht werden.
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Umweltprogramm 2024-2028
	Umweltziel
	Maßnahme
	Zeitraum
	Zuständig
	Status

	Kommunikation
-7.000 Seiten pro Jahr
	Liedtexte mit Beamer auf Leinwand,
statt Blätter
	stetig, wöchentlich
	XY
	fortlaufend erledigt

	Kommunikation
	Gebet für Umweltziele
und Bewahrung der Schöpfung
	stetig
	YZ
	fortlaufend erledigt

	Wärme
	Kirchengemeinde setzt sich für gemeinsame Hackschnitzelanlage Kita und Stadthalle ein. Prüfung, ob eventuell die Fernwärmeleitung schon vor der Baumaßnahme installiert werden kann.
	2023
	ZX
	abgeschlossen

	Strom
-3%
	Pfarrhaus Leuchtmittel gegen LEDs austauschen. Austausch bei Ausfall dauert zu lange.
	2025
	YX
	in Realisierung

	Strom
-150 kWh pro Jahr
	Gockelhausenhof Heizungspumpe durch Hocheffizienzpumpe ersetzen
	2025
	ZY
	in Planung

	Strom
-3%
	Leuchtmittel Gockelhausenhof durch LEDs ersetzen. Austausch bei Ausfall dauert zu lange.
	2025
	XZ
	in Realisierung

	Strom
-3%
	Leuchtmittel im Kindergarten durch LEDs ersetzen, Realisierung bei Umbau des Kindergartens
	2025
	XY
	abgeschlossen

	Ökofaire
Beschaffung
	100% Recyclingpapier einkaufen
	2023
	YZ
	fortlaufend erledigt

	Kommunikation
	Gemeindeglieder als Multiplikatoren gewinnen
	stetig
	KGR
	fortlaufend erledigt

	Abfall
	Schulung der Mitarbeiter zu Entsorgung, Vermeidung und Trennung von Abfall
	stetig
	ZY
	fortlaufend erledigt

	Wärme
	Abwasseranschluss für Kirche herstellen, Freigabe von EOK fehlt, prüfen, ob Leitung von Pelletheizung zur Kirche möglich ist.
	2026
	YZ
	in Planung

	Wärme
-10%
	Vollwärmeschutz für Kindergartengebäude beim Umbau
	2025
	ZX
	abgeschlossen

	Ökofaire Beschaffung
	Beim Einkauf von Büromaterial und Geräten auf Nachhaltigkeit achten
	stetig
	YX
	fortlaufend erledigt

	Kommunikation
	Nachhaltigkeitsgedanke in der Gemeinde über Gruppen und Kreise verbreiten
	stetig
	KGR/ UT
	fortlaufend erledigt

	Ökofaire Beschaffung
	Verwendung von fair gehandelten und nachhaltig produzierten Lebensmitteln und ökologischen Reinigungsmitteln
	stetig
	XZ
	fortlaufend erledigt

	Wärme
-5%
	Fußbodenheizung statt Heizkörper für Kindergartengebäude beim Umbau
	2025
	ZY
	zu erfragen

	Wärme
-2%
	Pfarrhaus Türdichtungen einbauen
	2025
	YX
	verschoben auf 2026

	Verkehr
	Schulung anbieten über spritsparendes Autofahren
	2025
	XY
	in Planung

	Wärme
	Alle Gebäude im Winter mit Wärmebildkamera auf Schwachstellen überprüfen
	2025
	ZX
	verschoben auf 2026

	Wärme
-5%
	Prüfung Doppelverglasung für Kirchenfenster für besseren Wärmeschutz 
	2024
	YZ
	in Planung
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Das Umweltteam der Ev. Kirchengemeinde Gockelhausen hat die Aktualisierung im Jahr 2026 zu der Umwelterklärung nach EMAS aus 2024 zusammengestellt und erarbeitet. Verantwortlich für den Inhalt ist die Evangelische Kirchengemeinde Gockelhausen.

Evangelische Kirchengemeinde Gockelhausen
Anschrift
Telefon
E-Mail
Webseite 

Pfarrer:
XY
Anschrift
Telefon
E-Mail 

Umweltbeauftragter:
ZY
Anschrift
Telefon
E-Mail 


Stand: 17.06.2026
Die nächste Aktualisierung der Umwelterklärung wird im Juni 2027, die nächste konsolidierte Fassung im Juni 2028 vorgelegt.
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[bookmark: EnvelopeAddress]Erklärung des Umweltgutachters zu den Begutachtungs- und Validierungstätigkeiten

Der für die KPMG Cert GmbH Umweltgutachterorganisation mit der Registrierungsnummer DE-V-0123 Unterzeichnende, YZ, EMAS-Umweltgutachter mit der Registrierungsnummer DE-V-0321, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich NACE 94 und 85, bestätigt, begutachtet zu haben, ob die gesamte Organisation, wie in der Umwelterklärung 2024 der Organisation Evangelische Kirchengemeinde Gockelhausen angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS)* erfüllt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 
· die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009* durchgeführt wurden,
· das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,
· die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches glaubhaftes und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden.



_______________					______________

YZ
Umweltgutachter					Datum

Umweltgutachterorganisation:
KPMG Cert GmbH
Barbarossaplatz 1a
50674 Köln

* in Verbindung mit Verordnung (EU) 2017/1505 und (EU) 2018/2026
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